PAGE  
2

Проверка об устранении нарушений законодательства 
«О водоснабжении и водоотведении»
В ноябре Межрайонной прокуратурой проведена проверка об устранении нарушений законодательства «О водоснабжении и водоотведении»

Согласно ч. 4 ст. 14  Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона для городских поселений, не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений в соответствии с частью 3 настоящей статьи, на территориях сельских поселений решаются органами местного самоуправления соответствующих муниципальных районов. 
  В связи с тем, что главой МО «сельсовет Буршинский» Лакского района заключено соглашение от 15.01.2025 (срок действия договора с 15.01.2025 по 31.12.2025) с главой МР Лакского района о принятии полномочий по решению вопросов, связанных с водоснабжением и водоотведением на территории с Бурши, данный вопрос относится к вопросам местного значения муниципального образования «сельсовет Буршинский».

В ходе проверки установлено, что в «сельсовет Буршинский», в нарушении ст. 18 ФЗ №52 и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», не установлены зоны санитарной защиты (ЗСО), не установлены ЗСО источников водоснабжения вследствие чего имеется возможность попадания загрязнений в источники водоснабжения.
 
Не получены в установленном порядке санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам и нормам на источники питьевого водоснабжения в с. Бурши, что является нарушением п.3 ст.18 ФЗ № 52», п.3 ст.23 ФЗ №416, СанПиН  2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СанПиН 2.1.3684-21"Санитарно-пидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
По результатам проведенной, межрайонной прокуратурой в адрес МО «сельсовет Буршинский» внесено представление о принятии мер по устранению и недопущению впредь нарушений законодательства «О водоснабжении и водоотведении», причин и условий им способствующих, а также рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности ответственного должностного лица, виновного в допущении выявленных прокурором нарушений закона.
Работа в указанном направлении продолжается.

В случае неустранения, ранее выявленных нарушений законодательства «О водоснабжении и водоотведении», межрайонной прокуратурой будут приняты меры, направленные на понуждение к устранению нарушений названного законодательства в судебном порядке.     

Лакский межрайонный прокурор           
                                           Г.А. Алилов
