 
 

Проверка об устранении нарушений требований о пожарной безопасности
В январе Межрайонной прокуратурой проведена проверка об устранении нарушений требований о пожарной безопасности.
В ходе проведенной проверки установлено, что в своей практической деятельности ГБУ РД «Лакская ЦРБ» проводят определенную положительную работу в области пожарной безопасности.
В силу ст. 37 Федерального закона Российской Федерации от 24.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. 
Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 
        Так, на объекте руководитель организации не обеспечил наличие планов эвакуации людей при пожаре не разработаны в соответствии с ГОСТ (Системы эвакуационные фотолюминесцентные) ГОСТ 34428-2018 (часть 1, статья 6, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее -— Федеральный закон № 123);[image: image1.jpg]



· не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания,  
зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (пункт 30, Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее — ППРФ №1479));
По результатам проведенной, межрайонной прокуратурой в адрес ГБУ РД «Лакская ЦРБ» внесено представление о принятии мер по устранению и недопущению впредь нарушений, причин и условий им способствующих, а также рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности ответственного должностного лица, виновного в допущении выявленных прокурором нарушений закона.
Работа в указанном направлении продолжается.
В случае не устранения, ранее выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службы, межрайонной прокуратурой будут приняты меры, направленные на понуждение к устранению нарушений названного законодательства в судебном порядке.     
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